附件1

延安路81号场馆整修工程设计服务项目基本信息表

| 1 | 项目名称 | 延安路81号场馆整修工程设计服务 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目预算 | 5.02万元 |
| 3 | 项目绩效 | 实现延安路81号场馆地质资料专业库房及地质资料管理办公场地的整修设计，形成相应成果报告及图件。 |
| 4 | 工作要求 | 1.对延安路81号场馆4层主楼（约500M2）及院落（约600M2）和院内简易建筑（约200 M2）进行整修设计。2.库房按照地质资料专业库房标准要求设计。3.设计方向为简单、大方、实用、节约，可修复利用的以修复为主。4.合同签订后5日内提报成果。 |
| 5 | 技术标准 | 1.供应商应按国家技术规范、标准、规程及采购人提出的设计要求，进行装修装饰设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 2.供应商采用的主要技术标准：国家现行规范、技术标准及现行行业管理规范。 |
| 6 | 成果要求 | 1.经采购人审查确认的设计方案文本（包括总平面布置图、单体平面布置图及各重点部位的效果图等）。 2.提供下列设计施工图：装饰施工图、给排水、强电、装修节点大样图、立面图、剖面图等。 3.装修工程概算书、装修工程清单、软装工程清单等。 |
| 7 | 响应要求 | 成交供应商需在2小时内响应，并在收到详细需求意向后1个工作日内按采购人需求完成相关修改内容。 |
| 8 | 配套服务部分 | 后续采购、施工期间深化设计（如有）、施工等后续工作配合和提供咨询、后期服务（含设计技术交底、中间验收、交竣工验收等，不得另行收取费用）、参加整个工程建设过程中需由成交供应商参加的相关工程会议。 |
| 9 | 其他 | 未尽事宜执行国家及地方政府相关规定。 |